VOCE DI CAPITOLATO

MURATURA POROTON® IN 17

Muratura da intonacare per tamponamenti, divisori o pareti tagliafuoco di spessore cm 17, realizzata mediante la fornitura e posa in opera di blocchi forati ad incastro in laterizio alleggerito POROTON® TRAMEZZA APR (dimensioni nominali cm 49,5 x 17 x 24,5 e foratura 50%), da porre in opera a fori verticali, legati tra loro con giunti orizzontali di malta.

I blocchi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- conduttività termica equivalente dell’elemento λ = 0,200 W/mK;

- massa volumica lorda pari a 750 kg/m³ (con tolleranza 10%)

Misurazione vuoto per pieno,

con esclusione dei vani superiori a m² ……….

Al m² € ……….